Приложение 1

к решению Совета муниципального

образования Белореченский район

от 29 сентября 2022 г. №407

«Приложение

к решению Совета муниципального

образования Белореченский район

от 28 июля 2022 г. №395                                                                             (в редакции решения Совета муниципального образования

Белореченский район

от 29 сентября 2022 г. №407)

1. Автоматическая пожарная сигнализация,

в том числе противопожарное оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед.,руб | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольной охранной сигнализации Сигнал-10 | шт | 1 | 2365,20 | 2365,20 |
| 2 | Прибор приемно-контрольной охранной сигнализации С2000PGE | шт | 1 | 8462,40 | 8462,40 |
| 3 | Блок контрольно-пусковой, марка С2000 КПБ | шт | 1 | 1088,40 | 1088,40 |
| 4 | Устройство контроля линий связи и пуска УКЛСиП | шт | 4 | 1359,00 | 5436,00 |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А | шт | 3 | 237,60 | 712,80 |
| 6 | Громкоговоритель Сирена Иволга ПКИ-1 | шт | 9 | 415,20 | 3736,80 |
| 7 | Сирена МАЯК 12м | шт | 9 | 150,93 | 1358,37 |
| 8 | ССУ-1 Светозвуковой оповещатель | шт | 1 | 721,20 | 721,20 |
| 9 | Табло "ВЫХОД" | шт | 5 | 231,12 | 1155,60 |
| 10 | Табло "Стрелка направо" | шт | 3 | 251,20 | 753,60 |
| 11 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт | 15 | 525,68 | 7885,20 |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой ИПДЛ-Д-1/4Р | шт | 3 | 5552,00 | 16656,00 |
| 13 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт | 6 | 324,40 | 1946,40 |
| 14 | Источник бесперебойного питания СКАТ-2400И7 | шт | 1 | 1344,00 | 1344,00 |
| 15 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7 | шт | 1 | 1010,40 | 1010,40 |
| 16 | Батарея аккумуляторная АКБ-38 12В/38 А/ч | шт | 1 | 595,20 | 595,20 |
| 17 | Батарея аккумуляторная АКБ-26 12В/26 А/ч | шт | 1 | 381,60 | 381,60 |
| 18 | Устройство контроля шлейфа УКШ-1 | шт | 12 | 290,80 | 3489,60 |
| 19 | Извещатель охранный контактный ИО-102-14 (СМК-14) | шт | 2 | 142,80 | 285,60 |
| 20 | Извещатель пожарный акустический Астра-С | шт | 3 | 476,80 | 1430,40 |
| 21 | Корпус постов КП-101 с Кнопкой управления SB-7 | шт | 3 | 514,00 | 1542,00 |
| 22 | Шкаф управления электроприводом задвижки ШУЗ-1-380 | шт | 1 | 18727,20 | 18727,20 |
| 23 | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1Р 6А | шт | 1 | 226,80 | 226,80 |
| 24 | Устройство коммутационное УК-ВК/02 | шт | 1 | 614,40 | 614,40 |
| 25 | Преобразователь напряжения МП 24/12 В SMD | шт | 1 | 454,80 | 454,80 |
| 26 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20М | шт | 1 | 4646,40 | 4646,40 |
| 27 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" | шт | 1 | 6216,00 | 6216,00 |
| 28 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм | шт | 1 | 36678,94 | 36678,94 |
| 29 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм | шт | 2 | 29417,43 | 58834,86 |
| 30 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм | шт | 1 | 21620,40 | 21620,40 |
| 31 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1500х2100 мм | шт | 1 | 18978,00 | 18978,00 |
| 32 | Шкаф пожарный ШПК-320Н | шт | 3 | 2287,20 | 6861,60 |
|  | Итого |  | 99 |  | 236216, 17 |

2. Вентиляция и кондиционирование

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед.,руб | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздухонагреватель Канал-ПКВ-50-30-4-220 | шт | 1 | 6889,20 | 6889,20 |
| 2 | Шумоглушитель Канал ГКП-50-30 | шт | 1 | 5121,60 | 4740,00 |
| 3 | Установка приточная 4000/3-W VIM | шт | 1 | 107320,80 | 107320,80 |
| 4 | Вытяжная установка Simline 50-30 | шт | 1 | 79179,60 | 79179,60 |
|  | Итого |  | 4 |  | 198129,60 |